AMC洁净室稳态模拟软件与过滤器寿命预测软件
前期资料收集表

适用于两个独立软件的需求澄清、功能范围确认、算法逻辑确认、字段表整理与验收样例准备

一、填写说明

本表用于企业在开发前提供两个独立软件的基础业务信息、算法依据、输入输出字段、资料清单和测试样例准备信息。

本表不是最终开发合同，也不是最终需求规格说明书。我方将根据企业填写内容和后续澄清会内容，分别整理《功能需求清单》《算法逻辑说明》《输入输出字段表》《验收测试样例》。

由于两个软件的联系人不同，请企业分别指定对应业务联系人填写对应部分；涉及两个软件共用部署、界面风格、报价、验收、维护等事项，由项目总体负责人统一确认。

表中“企业填写”栏可先填写已有信息；暂不确定的内容可填写“待确认”。涉及附件资料的内容，可在“资料清单”中勾选并另行提交。

二、项目总体协调信息

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 诺迪达（上海）环境技术有限公司 | 填写企业全称 |
| 项目总体负责人 | 齐齐 | 负责总体协调、商务沟通、进度确认、总体边界确认 |
| 所属部门/职务 | 项目负责人 |  |
| 联系电话 | 18818188897 |  |
| 邮箱/微信 | 18818188897@163.com 微信18818188897 |  |
| 是否两个软件分别报价 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否两个软件分别验收 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否两个软件分别签署需求确认 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否两个软件分别维护 | 是 | 是/否/待确认 |
| 总体备注 | / | 如开发周期、交付时间、商务限制等 |

三、两个独立软件的总体关系确认表

| 确认事项 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 两个软件是否完全独立部署 | 是 | 完全独立/共用部署环境/待确认 |
| 是否分别安装使用 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否共用账号体系 | 共用 | 共用/分别独立/不需要账号/待确认 |
| 是否共用数据库或数据文件 | 共用 | 共用/分别独立/不需要数据库/待确认 |
| 是否共用客户或项目基础资料 | 共用 | 是/否/待确认 |
| 是否统一界面风格和企业Logo | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否分别导出报告 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否需要两个独立软件名称 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否需要分别交付安装包/源码/说明书 | 分别交付 | 分别交付/统一交付/待确认 |
| 是否存在两个软件之间的数据联动 | 无 | 如AMC结果是否影响过滤器寿命预测；无则填“无” |

四、软件一：AMC洁净室稳态模拟软件

4.1 AMC软件联系人信息

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| AMC软件业务联系人 | 齐齐 | 熟悉AMC业务、洁净室应用场景和公式含义 |
| 所属部门/职务 | 项目负责人 |  |
| 联系电话 | 18818188897 |  |
| 邮箱/微信 | 18818188897@163.com 微信18818188897 |  |
| 是否负责确认计算公式 | 是 | 是/否 |
| 是否负责确认输入输出字段 | 是 | 是/否 |
| 是否负责提供测试样例 | 是 | 是/否 |
| 是否负责验收确认 | 是 | 是/否 |
| 其他参与人员 | / | 如技术、现场、销售、客户代表等 |

4.2 AMC软件基本功能信息收集表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件暂定名称 | 诺迪达空气智慧平台 · AMC-Simulation（暂定） | 如“AMC洁净室稳态模拟软件” |
| 主要使用人员 | 工程师/销售工程师/客户 | 工程师/销售工程师/客户/管理人员/其他 |
| 主要使用场景 | 现场评估、方案设计、产品覆盖率验证、客户报告 | 现场评估、方案设计、产品覆盖率验证、客户报告等 |
| 期望软件形态 | Windows单机版/Web版/内网系统 | Windows单机版/Web版/内网系统/其他 |
| 是否需要保存项目记录 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否需要Excel导入 | 是（样例待定） | 是/否；如需要，请提供导入模板或样例 |
| 是否需要批量计算 | 是（待定） | 是/否；如需要，请说明一次批量计算的规模 |
| 是否需要方案对比 | 是 | 是/否；如不同过滤器方案、不同覆盖率方案 |
| 是否需要报告导出 | 都需要 | Excel/PDF/都需要/暂不需要 |
| 是否需要参数模板库 | 是（常用气体名称，详见附件 AMC） | 是/否；如常用洁净室、常用过滤器参数 |
| 是否需要达标判断 | 是 | 是/否；需提供达标标准或目标浓度 |

4.3 AMC计算逻辑信息收集表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| AMC污染物类型 | 详见附件 AMC（120） | 如NH3、VOC、酸性气体、碱性气体、硼、磷、氯等 |
| 是否支持多污染物同时计算 | 是（后续扩展） | 是/否/后续扩展 |
| 浓度单位 | ppb/μg/m³ | ppb、μg/m³、ng/m³或其他 |
| 是否需要单位换算 | 是 | 是/否；如ppb与μg/m³之间换算 |
| Excel公式是否作为第一版计算依据 | 是（后续结合实际情况进行优化设计） | 是/否/需进一步确认 |
| Excel公式是否已经验证 | 未验证（经验推导） | 已验证/未验证/部分验证；请说明验证方式 |
| 是否只做稳态模拟 | 是（动态模拟结合实际情况后续扩展） | 是/否；如需动态模拟请说明 |
| 是否考虑房间体积/换气次数/风量 | 后续扩展 | 一期需要/后续扩展/不需要 |
| 是否考虑温湿度影响 | 后续扩展 | 一期需要/后续扩展/不需要 |
| 达标标准来源 | 企业标准/行业标准/客户指定 均有 | 企业标准/行业标准/客户指定/待确认 |
| 算法优化需求 | 结合实际情况后续再议 | 只软件化现有公式/需要进一步优化/后续再议 |

4.4 AMC输入字段信息表

| 字段名称 | 中文含义 | 单位 | 是否必填 | 默认值 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 室外空气污染物浓度 | ppb/μg/m³可选 | 是 | 10ppb | 0-1000ppm |  |
| G | 室内法尘/室内污染物产生量 | ppb/μg/m³可选 | 是 | 10ppb | 0-1000ppm | 请企业确认该字段准确含(室内污染物产生量)- （需要结合现场环境输入） |
| η_MAU | MAU效率 | % | 是 | 90% | 0-1 |  |
| cov_MAU | MAU覆盖率 | % | 是 | 100% | 0-1 |  |
| η_ceil | 天花板过滤器效率 | % | 是 | 90% | 0-1 |  |
| cov_ceil | 天花板过滤器覆盖率 | % | 是 | 100% | 0-1 |  |
| η_ARU | ARU效率 | % | 是 | 90% | 0-1 |  |
| cov_ARU | ARU覆盖率 | % | 是 | 0 | 0-1 |  |
| A | 新风比 | % | 是 | 80% | 0-1 | 请确认A+B是否必须等于1(A+B=1) |
| B | 回风比 | % | 是 | 20% | 0-1 |  |
| 其他字段1 | 风量 | CMH/CMM可选 |  |  |  | 如需增加风量、房间体积、ACH等，请填写 |
| 其他字段2 | 房间体积 |  |  |  |  |  |
| 其他字段3 | ACH |  |  |  |  |  |

4.5 AMC输出字段信息表

| 输出名称 | 中文含义 | 单位 | 是否必须输出 | 是否用于达标判断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 室外空气浓度 | ppb/μg/m³可选 |  |  |  |
| Cout1 | MAU过滤器下游浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| C1 | MAU总下游浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| Cmix | 天花板过滤器上游混合浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| Cout2 | 天花板过滤器下游浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| Cout3 | 再循环过滤器下游浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| Cr | 再循环总下游浓度 | ppb/μg/m³可选 | / |  |  |
| 稳态室内浓度 | 洁净室内最终浓度 | ppb/μg/m³可选 | 是 | 是 |  |
| 达标判断 | 需要 （待确认） | / |  |  | 如需要，请提供阈值 |
| 优化建议 | 需要 （待确认） | / |  |  | 如需要，请说明建议规则 |

4.6 AMC软件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 是否必须 | 资料说明 | 企业是否提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CleanAMC Excel原文件 | 必须 | 包含现有公式和计算逻辑 | √是 □否 |
| 2 | Excel密码 | 必须 | 如已提供nsa2026，请确认是否为最终版本密码 | √是 □否 |
| 3 | Excel公式说明 | 必须 | 说明各公式含义、参数来源和计算顺序 | √是 □否 |
| 4 | 输入参数说明 | 必须 | 单位、范围、默认值、是否必填 | √是 □否 |
| 5 | 输出结果说明 | 必须 | 各输出浓度的业务含义和使用方式 | √是 □否 |
| 6 | 典型测试数据 | 必须 | 建议至少3-5组输入和Excel基准输出 | √是 □否 |
| 7 | 达标标准或目标浓度 | 建议必须 | 用于软件达标判断和报告结论 | √是 □否 |
| 8 | 报告模板 | 可选 | 如企业已有客户报告格式，请提供 | √是 □否 |
| 9 | 现有项目案例 | 可选 | 用于理解现场使用场景 | √是 □否 |

4.7 AMC验收测试样例准备表

| 测试场景 | 企业提供输入数据 | 企业提供基准结果 | 允许误差/判定规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型正常场景 | 待确认 |  |  |  |
| 高室外浓度场景 | 待确认 |  |  |  |
| 低过滤效率场景 | 待确认 |  |  |  |
| 不同新风比/回风比场景 | 待确认 |  |  |  |
| 达标/不达标边界场景 | 待确认 |  |  |  |
| 异常输入场景 | 待确认 |  |  | 如效率>100%、空值、A+B不等于1等 |

五、软件二：过滤器寿命预测软件

5.1 过滤器软件联系人信息

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 过滤器软件业务联系人 | 齐齐 | 熟悉过滤器、压差监测、PM数据和运维维护业务 |
| 所属部门/职务 | 项目负责人 |  |
| 联系电话 | 18818188897 |  |
| 邮箱/微信 | 18818188897@163.com 微信18818188897 |  |
| 是否负责提供过滤器参数 | 是,参数根据测试报告提供 | 是/否 |
| 是否负责提供压差/PM/天气数据 | 是，压差为现场压差数据,PM浓度现场监测，天气数据为在线读取 | 是/否 |
| 是否负责确认寿命预测规则 | 是，待探讨 | 是/否 |
| 是否负责确认维护建议规则 | 是，待探讨 | 是/否 |
| 是否负责验收确认 | 是 | 是/否 |
| 其他参与人员 | / | 如现场运维、设备、IT、客户代表等 |

5.2 过滤器软件基本功能信息收集表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件暂定名称 | 空气过滤器资产策略管理与维护软件 | 如“过滤器寿命预测软件” |
| 主要使用人员 | 现场工程师/NSA服务人员 | 现场工程师/运维人员/客户/管理人员/其他 |
| 主要使用场景 | 日常监测，寿命预估，维护计划，质保承诺 | 日常监测、寿命预估、维护计划、客户服务等 |
| 期望软件形态 | Web版，内网系统 | Windows单机版/Web版/内网系统/其他 |
| 是否需要实时数据接入 | 是，接现场压差和PM数据，进一步探讨接送风系统其他数据 | 是/否；如是，请说明接口来源 |
| 是否支持手工录入 | 是 | 是/否 |
| 是否支持Excel导入 | 是 | 是/否；如需要，请提供样例数据 |
| 是否需要历史记录保存 | 是 | 是/否 |
| 是否需要维护计划表 | 是 | 是/否 |
| 是否需要预警提醒 | 是 | 软件内/短信/微信/邮件/不需要 |
| 是否需要报告导出 | 都需要 | Excel/PDF/都需要/暂不需要 |

5.3 过滤器对象信息表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 过滤器类型 | 初效/中效/高效 | 初效/中效/高效/化学过滤器/其他 |
| 是否包含多个过滤器型号 | 是，目前先按标准配置设置，后期根据测试报告会增加不同型号 | 是/否；如是，请另附型号清单 |
| 过滤器型号 | G4板式初效+F8/F9袋式过滤器 | 可填写代表性型号，完整型号另附表 |
| 额定风量 | 3400 | 单位m³/h或企业指定单位 |
| 初始压差 | 后续探讨给出 | 单位Pa |
| 报警压差 | 后续探讨给出 | 单位Pa |
| 终止压差/更换压差 | 后续探讨给出 | 单位Pa |
| 推荐更换周期 | 后续探讨给出 | 如3个月、6个月或按压差判断 |
| 是否有厂家参数表 |  | 是/否 |
| 是否考虑运行工况差异 | 是，前期需和环境PM参数结合，进一步探讨连接现场机组风量，温湿度和时长的可能性 | 如风量、运行时长、温湿度、环境污染等级等 |

5.4 数据来源信息表

| 数据类型 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 压差数据来源 | 传感器/PLC/BMS | 传感器/PLC/BMS/Excel/手工录入/其他 |
| 压差采样频率 | 分钟级/小时级，需探讨 | 分钟级/小时级/天级/其他 |
| 压差数据字段 | 时间、设备编号、过滤器编号、压差值 | 如时间、设备编号、过滤器编号、压差值等 |
| PM数据类型 | PM2.5/PM10 | PM2.5/PM10/TSP/其他 |
| PM数据来源 | 监测设备/手工录入 | 监测设备/第三方平台/手工录入/其他 |
| 天气数据来源 | 第三方接口/待确认 | 企业提供/第三方接口/手工导入/待确认 |
| 天气数据字段 | 温度、湿度、风速、PM数据 | 如温度、湿度、风速、AQI、PM预测等 |
| 是否有历史数据 | 待确认 | 有/无；如有请说明时间跨度 |
| 历史数据时间跨度 | 待确认 | 如3个月、1年、3年 |
| 是否有过滤器更换记录 | 待确认 | 有/无；如有请提供更换日期、原因、运行时长 |
| 是否有设备运行时间记录 | 待确认 | 有/无 |

5.5 寿命预测逻辑信息收集表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一版预测方式 | AI模型 | 规则模型/趋势模型/AI模型/待定 |
| 是否以压差阈值为主要依据 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑压差增长速率 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑PM浓度影响 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑天气预测影响 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑运行时间 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑风量变化 | 是 | 是/否/待确认 |
| 是否考虑温湿度 | 否 | 是/否/待确认 |
| 是否输出剩余寿命天数 | 是 | 是/否 |
| 是否输出风险等级/置信度 | 是 | 风险等级/置信度/都需要/不需要 |
| AI模型开发前提 | 待确认 | 如需要AI模型，请说明是否可提供足够历史数据和更换标签 |

5.6 维护建议输出信息表

| 项目 | 企业填写 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否分级预警 | 是 | 是/否 |
| 预警等级数量 | 正常、关注、预警、更换 | 如正常、关注、预警、更换 |
| 提前预警天数 | 30天 | 如提前7天、15天、30天 |
| 是否生成维护计划 | 是 | 是/否 |
| 维护建议内容 | 检查、清洁、更换、备件准备 | 如检查、清洁、更换、备件准备等 |
| 是否记录维护结果 | 是 | 是/否 |
| 过滤器更换后是否重置模型 | 如型号不变，无需重置 | 是/否 |
| 是否需要维护闭环 | 是 | 是否需要记录处理人、处理时间、处理结果 |
| 是否需要消息推送 | 是 | 软件内/短信/微信/邮件/不需要 |

5.7 过滤器寿命预测软件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 是否必须 | 资料说明 | 企业是否提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器型号参数表 | 必须 | 类型、型号、额定风量、初阻、终阻、推荐周期等 | ✅是 □否 |
| 2 | 压差阈值说明 | 必须 | 初始压差、报警压差、终止压差或更换压差 | ✅是 □否 |
| 3 | 历史压差数据 | 建议必须 | 用于趋势分析和寿命预测 | □是 □否 |
| 4 | PM浓度数据样例 | 建议必须 | PM2.5、PM10或其他颗粒物数据 | □是 □否 |
| 5 | 天气数据样例或来源说明 | 必须 | 企业提供或需接第三方接口 | □是 □否 |
| 6 | 过滤器更换记录 | 建议必须 | 更换日期、原因、运行时长等 | □是 □否 |
| 7 | 设备运行记录 | 建议提供 | 运行时间、风量、启停状态等 | □是 □否 |
| 8 | 报警规则/维护规则 | 必须 | 预警等级、提前天数、更换条件等 | □是 □否 |
| 9 | 典型测试样例 | 必须 | 用于验证寿命预测、预警和维护建议 | □是 □否 |
| 10 | 报告模板 | 可选 | 如企业已有运维报告或客户报告格式 | □是 □否 |

5.8 过滤器寿命预测软件验收测试样例准备表

| 测试场景 | 企业提供输入数据 | 期望输出结果 | 判定规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压差正常增长场景 | 待确认 |  |  |  |
| 压差快速增长场景 | 待确认 |  |  |  |
| PM浓度升高场景 | 待确认 |  |  |  |
| 天气污染加重预测场景 | 待确认 |  |  |  |
| 接近报警压差场景 | 待确认 |  |  |  |
| 达到终止压差/更换条件场景 | 待确认 |  |  |  |
| 数据缺失或异常场景 | 待确认 |  |  | 如压差缺失、PM缺失、天气数据缺失 |
| 过滤器更换后重置场景 | 待确认 |  |  |  |

六、联系人责任边界与最终确认表

| 确认事项 | AMC软件联系人确认 | 过滤器软件联系人确认 | 总体负责人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件功能范围 | □ | □ | ✅ |  |
| 算法/公式逻辑 | □ | □ | ✅ |  |
| 输入输出字段 | □ | □ | ✅ |  |
| 资料清单完整性 | □ | □ | ✅ |  |
| 测试样例 | □ | □ | ✅ |  |
| 验收标准 | □ | □ | ✅ |  |
| 报告模板 | □ | □ | ✅ |  |
| 部署方式 | □ | □ | ✅ |  |
| 报价与交付边界 | □ | □ | ✅ |  |
| 需求变更流程 | □ | □ | ✅ |  |

七、后续输出文档说明

企业填写本表并提交相关资料后，我方将分别整理两个软件的开发确认文件。

| 软件 | 后续拟整理文档 | 重点确认人 |
| --- | --- | --- |
| AMC洁净室稳态模拟软件 | 《功能需求清单》《算法逻辑说明》《输入输出字段表》《验收测试样例》 | AMC软件业务联系人；涉及总体边界时由项目总体负责人确认 |
| 过滤器寿命预测软件 | 《功能需求清单》《算法逻辑说明》《输入输出字段表》《验收测试样例》 | 过滤器软件业务联系人；涉及总体边界时由项目总体负责人确认 |